## 检测
附表3 | [11 empty] | 机构编号：
（分支机构名称）申请评价的试验技术能力及仪器设备(含标准物质/标准样品)配置/核查表
地址：
序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 说明 | 备注1 | 检测开展日期 | 近2年检测次数 | 使用仪器设备/标准物质 | [5 empty] | 备注2 | 质控信息类型 | 是否认可(Y/N) | 是否通过CSTM评价(Y/N)
|  | 序号 | 名称 | [5 empty] | 名称 | 型号 规格 | 测量范围 | j扩展不确定度/k最大允差/l准确度等级 | 溯源方式 | 是否确认(Y/N)
填写说明： 1.“项目/参数”栏应填写实验室能够按照本表中所列检测标准（方法）实际进行检测的项目或参数。如不能对标准（方法）要求的个别参数进行检测，或只能选用其中的部分方法对某参数进行检测时，应在“说明”栏内注明“只测XXX”、“不测XXX”或“只用XXX方法”、“不用XXX方法”。 2.使用可移动设施，租用设备、设施，或其它需说明的情况，填写在“说明”栏。可以进行现场检测的项目/参数，请在“项目/参数”栏标注*号。 3.复评价时，对同时扩大检测范围和标准变更确认，应将扩项能力和变更标准在“备注1”栏注明“扩项”、“变更”字样。 4.“溯源方式”栏填写送校、内部校准、送检、比对或其他验证方式等。填写“其他验证方式”时，应在“备注2”栏注明所用方式。 5. “质控信息”栏填写①“能力验证”、②“测量审核”、③“实验室间比对”、④“内部比对”、⑤“无”，填写序号即可。 6.“是否认可”指是否通过CNAS认可或检验检测机构资质认定，如果是填写“Y”，反之填写“N”。 7. 机构为多分支机构时，请分别填写此表。